# Общие сведения

FACEPLATE - программный комплекс, предоставляющий пользователю единое окружение и набор инструментов для сбора и преобразования данных в информацию, её хранения и организации доступа к ней через различные интерфейсы.

FACEPLATE оснащён развитым web-интерфейсом, предназначенным как для разработчиков, так и для конечных пользователей.

- Разработчики используют интерфейс Studio, в котором выполняется развитие проекта: настройка соединений, проектирование пользовательских интерфейсов, данных, математических моделей и т.д.

- Конечные пользователи используют интерфейс Runtime, через который они получают доступ к информации в режиме реального времени. Это: информация о текущем актуальном состоянии объекта, аналитика, KPI, советы AI, предупреждения о возможных отклонениях и многое другое.

## Использование

FACEPLATE позволяет свести все имеющиеся и непрерывно поступающие данные об объекте в единое информационное пространство и предоставляет следующие возможности:

- визуализация актуальных и архивных данных;

- выполнение углубленного анализа накопленных и текущих данных с использованием отчётов, графиков и диаграмм;

- выявление аномалий и корреляций, а также формирование прогнозов с применением высокотехнологичных инструментов, включая методы машинного обучения;

- получение контекстной информации об объекте управления и рекомендаций по управлению, в том числе вариантов действий, на базе LLM-моделей;

- моделирование различных сценариев развития ситуаций с использованием математических моделей.

## Функционал

Функционал программного комплекса FACEPLATE является гибким и может меняться на этапе согласования технического задания.

Функционал по модулям программного комплекса:

- Общий вид – основной модуль проекта, в котором отображается иерархический список всех объектов, экранов и компонентов, входящих в проект. Используется для навигации по структуре проекта и быстрого доступа к его элементам.

- Прототипы – модуль управления прототипами объектов и их отображением. Позволяет создавать, редактировать и переиспользовать типовые элементы проекта, обеспечивая единый стиль и сокращая время разработки

- Примитивы – модуль управления базовыми элементами проекта

- Каталоги – модуль для организации данных в виде набора таблиц. Функционал отображения информации в наиболее простой для пользователя форме, организованной в виде набора таблиц

- Библиотечные модули – модуль создания и управления библиотеками скриптов. Позволяет централизованно хранить и переиспользовать общие функции и логические блоки

- Локализации – модуль настройки языковой локализации интерфейса. Позволяет управлять переводами текстов и адаптировать проект для многоязычной среды

- Права – модуль управления доступом пользователей и правами ролей. Используется для разграничения прав на просмотр, редактирование и администрирование элементов проекта

- Сервера – модуль мониторинга состояния серверов FACEPLATE. Отображает информацию о доступности, загрузке и текущем состоянии серверных компонентов системы

- Сообщение – модуль системы сообщений. Система сообщений для регистрации и архивирования событий с возможностью их отображения и управления; настраивание категорий сообщений; отображения, оповещения и архивирования

- Архив – модуль системы архивирования данных. Встроенная подсистема архивирования обеспечивает потребности хранения и обработки данных для различных уровней сложности проектов и позволяет оценить динамику изменения технологических параметров за длительный период времени

- Агрегаты – редактор создания пользовательских агрегатов для трендов. Позволяет формировать агрегированные показатели и производные данные на основе архивных значений

- Настройки безопасности – редактор параметров безопасности и авторизации. Используется для настройки протокола OAuth 2.0 и управления механизмами аутентификации и авторизации

- Calculation – модуль создания вычислительных блоков, включая формулы, правила и алгоритмы обработки данных. Применяется для реализации расчётов и логики обработки сигналов

- Git – модуль интеграции с системой контроля версий Git. Позволяет управлять версиями разрабатываемого проекта, выполнять коммиты, сравнение и синхронизацию изменений

- Graph Engine – редактор построения графов, диаграмм и визуального анализа данных. Используется для представления взаимосвязей, потоков данных и аналитических зависимостей

- IoT соединения – модуль редактирования и настройки IoT-соединений. Предназначен для подключения внешних IoT-устройств и источников данных

- Драйверы ПЛК – модуль настройки и управления соединениями с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК). Обеспечивает интеграцию с промышленным оборудованием

- Powerfactory service – модуль интеграции с сервисами анализа электрических сетей и моделирования.

- Реплика – модуль редактирования реплик проекта. Позволяет управлять синхронизацией информации в проекте

- Скрипт – модуль редактирования пользовательских скриптов. Используется для реализации дополнительной логики, автоматизации и обработки данных

- Хранилища – модуль настройки баз данных. Используется для организации методов хранения информации

# Запуск

Для успешного развертывания и использования должны быть выполнены следующие требования:

Серверная среда:

- Операционная система: 64-битные дистрибутивы Linux

  - Ubuntu (начиная с версии 22.04.5)

  - CentOS (начиная с версии 9)

  - Debian (начиная с версии 11)

  - Red Hat (начиная с версии 9)

- Архитектура: x86_64

- Оперативная память: от 4 ГБ

- Дисковое пространство: от 10 ГБ свободного места

- Сеть: TCP/IP-доступ для подключения клиентских рабочих станций

Клиентская среда:

- Любое устройство с веб-браузером

- Веб-браузер

  - Apple Safari (начиная с версии 18.0)

  - Google Chrome (начиная с версии 144.0.1)

  - Microsoft Edge (начиная с версии 143.0.1)

  - Mozilla Firefox (начиная с версии 147.0.1)

- Поддерживаются мобильные версии браузеров

Общие требования:

- Корректно настроенное системное время и сетевые параметры

- Возможность доступа к серверу по HTTP/HTTPS

- Лимит на максимальное количество одновременно открытых файлов (параметр с минимальным значением, ulimit -n 200000)

- Аппаратные ресурсы сервера подбираются в зависимости от предполагаемой нагрузки и масштабов эксплуатации системы

Данные требования достаточны для базового запуска и тестовой эксплуатации FACEPLATE; для промышленных и высоконагруженных систем требуется более производительная конфигурация.

Путь для папки, с которой будет запущено приложение, должен состоять из символов латинского алфавита, и не должен содержать пробелов, скобок и специальных символов.

FACEPLATE запускается из дистрибутива с исполняемым файлом faceplate в директории bin. Чтобы запустить приложение откройте терминал и выполните следующие команды:

- ./faceplate console

  - console - запуск приложения с интерактивной оболочкой

После успешного запуска доступны следующие веб интерфейсы: FACEPLATE Studio, FACEPLATE Runtime, ECOMET.

Информация по настройке запускаемой ноды, путям к логам, базе данных и другое доступно по ссылке.

## FACEPLATE Studio

Среда разработки FACEPLATE. Клиент может подключиться с любого устройства если имеет сетевой доступ к серверу FACEPLATE.
Для этого в браузере необходимо перейти по одному из адресов:

- В случае использования HTTP протокола: http://<address>:9000/fp/studio

- В случае использования HTTPS протокола: https://<address>:9443/fp/studio

## FACEPLATE Runtime

Среда исполнения FACEPLATE, предназначенная для работы операторов. Для открытия среды исполнения в браузере используется один из адресов:

- В случае использования HTTP протокола: http://<address>:9000/fp/runtime

- В случае использования HTTPS протокола: https://<address>:9443/fp/runtime

Где <address> - IP-адрес сервера или доменное имя, на котором запущен FACEPLATE. Подключение с клиентских устройств осуществляется, если имеется сетевой доступ к серверу FACEPLATE.

# Лицензирование

## Условия использования

Лицензия определяет объем модулей Faceplate доступный в конкретном экземпляре.

Лицензия выписанная для одного сервера не может быть использована на другом.

Процесс выпуска лицензии:

- Выгрузить файл-конфиг сервера через интерфейс Faceplate Studio.

- Приложить файл и выслать на адрес license@faceplate.io

- Загрузить полученный файл лицензии

В случае, если

Важно! Запись об активировании лицензии храниться в базе данных запущенного экземпляра Faceplate. Если БД будет удалена или перемещена то лицензия будет удалена или недоступна и ее необходимо будет восстановить.

# Редактор пользователей

TODO

# ECOMET

TODO. + Редактирование пользователей